| 检测时间 | 2025年1月14日 | 环境条件 | 天气：晴 温度10℃ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 出 厂 水 | 管 网 水 |  | 源 水 |
| 采样时间 | 8：00 | 9：00 |  | 8：20 |
| 采样地点 | 二水厂 | 人民法院 |  | 一泵房 |
| 臭和味 | 无 | 无 |  | 无 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 |  | 微量 |
| 色 度 | 1 | 2 |  | 4 |
| 浑浊度 （度） | 0.29 | 0.39 |  | 2.82 |
| PH 值 （6.5-8.5） | 7.62 | 7.66 |  | 7.69 |
| 二氧化氯 （mg/L） | 0.240 | 0.035 |  | \ |
| 氨氮 （mg/L） | 0.034 | 0.046 |  | 0.102 |
| 高锰酸盐指数 （mg/L） | 0.89 | 0.99 |  | 1.22 |
| 细菌总数 （个/mL） | 0 | 1 |  | 227 |
| 大肠菌群 （个/L） | 0 | 0 |  | 5 |
| 耐热大肠菌群 （个/L） | 0 | 0 |  | 0 |
| 备注： |  |  |  |  |

水质分析日报表

生活饮用水标准检验方法   GB/5750.1-5750.13-2023

采样：何竹珍       检测：何竹珍       审核：何若玫        检毕日期：2025年1月15日